**Информация о доступной мощности**

**централизованной системы водоснабжения**

**ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов водоснабжения | Установленная производственная мощность, м3/час | Фактически используемая мощность,м3/час  | Резерв мощности, м3/час | Резерв мощности, % |
| **Насосная станция II-го подъема**г.Ишимбай, в 500 метрах к юго востоку от п/ф «Чайка» | 1100 | 550 | 550 | 50,0 |
| **Насосная станция «Перегонный»**г.Ишимбай, в 1,2 км к юго-востоку от п.Перегонного | 850 | 500 | 350 | 41,2 |
| **Насосная станция пос.Нефтяник-Термень-Елга**г.Ишимбай, на землях МУСХП «Нефтяник» в 1,3 км к юго-востоку от п.Перегонного | 70 | 50 | 20 | 28,6 |

**Информация о доступной мощности**

**централизованной системы водоотведения**

**ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов водоотведения | Установленная производственная мощность, м3/час | Фактически используемая мощность,м3/час  | Резерв мощности,м3/час | Резерв мощности,% |
| **КНС-1**г.Ишимбайул.Цурюпа, д.50 | 2200 | 1100 | 1100 | 50,0 |
| **КНС-3**г.Ишимбай, ул.Имая Насыри, д.44 | 42,4 | 21,2 | 21,2 | 50,0 |
| **КНС-4**г.Ишимбай, м-н «Тайрук» в районе жилого дома №65 по ул.Машиностроителей | 180 | 100 | 80 | 44,4 |