**Информация о доступной мощности**

**централизованной системы водоснабжения**

**ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов водоснабжения | Установленная производственная мощность,  тыс.м3/сут | Фактически используемая мощность,  тыс.м3/сут  *(прогнозное значение)* | Резерв мощности, тыс.м3/сут  *(прогнозное значение)* | Резерв мощности, %  *(прогнозное значение)* |
| **Насосная станция II-го подъема**  г.Ишимбай, в 500 метрах к юго востоку от п/ф «Чайка» | 24 | 10 | 14 | 58,3 |
| **Водовод «Зирган-Ишимбай»** *(отпуск воды на договорной основе с ГУП «Салаватводоканал»)* | 15 | 13 | 2 | 13,3 |

**Информация о доступной мощности**

**централизованной системы водоотведения**

**ИМУП «Межрайкоммунводоканал» РБ на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объектов водоотведения | Установленная производственная мощность, тыс.м3/сут | Фактически используемая мощность,  тыс.м3/сут  *(прогнозное значение)* | Резерв мощности,  тыс.м3/сут  *(прогнозное значение)* | Резерв мощности  %  *(прогнозное значение)* |
| **КНС-1**  г.Ишимбай  ул.Цурюпа, д.50 | 14 | 6,4 | 7,6 | 54,3 |
| **КНС-3**  г.Ишимбай, ул.Имая Насыри, д.42 | 0,5 | 0,25 | 0,25 | 50 |
| **КНС-4**  г.Ишимбай, м-н «Тайрук» в районе жилого дома №65 по ул.Машиностроителей | 1 | 0,5 | 0,5 | 50 |